## Hoja1
Ubicación | Tipo de Extinquidor
Nueva Lavandería | ABC/Polvo
Estación de Enfermería Sección A | ABC/Polvo
Pasillo en Seccion A | ABC/Polvo
Pasillo en Seccion B | ABC/Polvo
Pasillo de Urgencia | ABC/Polvo
Central de Equipo (depósito) | BC/CO2
Central de Equipo | ABC/Polvo
Frente a Rayos X | BC/CO2
Dietética | ABC/Polvo
Dietética (Entrada) | BC/CO2
Hacia la azotea por Admon. | BC/CO2
Pasillo de Admo. | BC/CO2
Contabilidad | ABC/Agua
Mantenimiento | ABC/Polvo
Lavandería | BC/CO2
Recepción | ABC/Polvo
Frente al Consultorio Angelkos | ABC/Polvo
Pasillo en Clínica Este | ABC/Polvo
Antigua Farmacia | BC/CO2
Tomografía | BC/CO2
Laboratorio | ABC/Polvo
Azote, Área del Calentador de Agua | ABC/Polvo
SOP Pasillo | CO2
SOP | CO2
Farmacia donde Yanina
Transformador de Rayso X (P. Alta)
Inventario de Extintores